**Справка - анализ технического состояния МБОУ «Цолодинская СОШ»**

В МБОУ «Цолодинская СОШ» обучается 51 учащихся в 10 классах - комплекта. Учебные занятия проходят в двух корпусах.

В первом корпусе 1961 года постройки шесть классных помещений. Здание состоит из одного этажа. Стены – каменные. Требуется капитальный ремонт.

Во втором корпусе 1978 года постройки пять классных помещений не считая учительской и компьютерного класса. Здание состоит из одного этажа. Стены – щитовка. Требуется капитальный ремонт.

В школе более 20 лет не проводилось капитального ремонта. Классные помещения в запущенном состоянии (доски сгнили, штукатурка рушится).

Также на территории школы располагается спортивный зал (220кв.м.)1983г.п. В основном, все спортивно-массовые проходят в этом спортивном зале. А капитального ремонта не проводилось со времён её постройки. Каждый год усилиями учителей физкультуры проводится косметический ремонт. Но этого не достаточно. Крыша спортивного зала требует срочной замены.

20 учащихся школы получают горячее питание. Это все учащиеся 1-4 классов. Сама столовая требует капитального ремонта. Но мы не можем там ничего сделать. В любое время учащиеся 1-4 классов могут остаться без горячего питания, их попросту не - где будет кормить.

Все помещения используются по назначению т.е. для образовательного процесса.

Состояние основных фондов: 12250460 р. (за 2016 г.)

**Директор МБОУ**

**«Цолодинская СОШ» Насухов А.С.**